## Sheet
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-01상하수01 유량분배 0901.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 3418 | 3700 | -282
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 1572.3 | 1702 | -129.7
| 초기투자비 | 4990.3 | 5402 | -411.7
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 4990.3 | 5402 | -411.7
| 유지관리비 | 2147.9 | 1566.2 | 581.7
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 7138.2 | 6968.2 | 170
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 78.5903 | 74.9378
| 0.035 | 74.6266 | 72.0476
| 0.045 | 71.3824 | 69.682
| 0.055 | 68.7063 | 67.7308
| 0.065 | 66.4822 | 66.109
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 합류식, 분리식 하수혼합 |  | 합류식, 분리식 하수분리
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
에너지절감 | 16 | 7 | 112 | 9 | 144
시공성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
효율성 | 22 | 7 | 154 | 9 | 198
안정성 | 19 | 7 | 133 | 10 | 190
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
총 가중값 |  | 786 |  | 919
LCC | 백만원 | 7138.2 |  | 6968.2
성능점수 (P) |  | 78.6 |  | 91.9
상대 LCC (C) |  | 1.024 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 76.8 |  | 91.9
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 78.6 | 91.9 | 0.16921
| LCC | 1.024 | 1 | -0.02343
| 가치 | 76.8 | 91.9 | 0.19661
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-02상하수02 생물반응조 유효수심 0901.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 8315 | 7978 | 337
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 3824.9 | 3669.9 | 155
| 초기투자비 | 12139.9 | 11647.9 | 492
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 12139.9 | 11647.9 | 492
| 유지관리비 | 181.1 | 173.7 | 7.4
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 12321 | 11821.6 | 499.4
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 123.8175 | 118.7995
| 0.035 | 123.4833 | 118.4788
| 0.045 | 123.2098 | 118.2164
| 0.055 | 122.9842 | 118
| 0.065 | 122.7967 | 117.8201
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | H=6.0m |  | H=8.0m
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
에너지절감 | 16 | 9 | 144 | 9 | 144
시공성 | 14 | 7 | 98 | 9 | 126
효율성 | 22 | 7 | 154 | 9 | 198
안정성 | 19 | 9 | 171 | 9 | 171
유지관리성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
총 가중값 |  | 813 |  | 900
LCC | 백만원 | 12321 |  | 11821.6
성능점수 (P) |  | 81.3 |  | 90
상대 LCC (C) |  | 1.042 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 78 |  | 90
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 81.3 | 90 | 0.10701
| LCC | 1.042 | 1 | -0.0403
| 가치 | 78 | 90 | 0.15384
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-03상하수03 침전지 0919 (민감도 수정).xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 2061 | 1293 | 768
| 관급자재비 | 734 | 684 | 50
| 제잡비 | 948.1 | 594.8 | 353.3
| 초기투자비 | 3743.1 | 2571.8 | 1171.3
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 3743.1 | 2571.8 | 1171.3
| 유지관리비 | 55.8 | 1014.9 | -959.1
| 잔존가치비 | 0 | -314.4 | 314.4
| 생애주기비 | 3798.9 | 3272.3 | 526.6
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 38.1767 | 35.334
| 0.035 | 38.0737 | 33.9484
| 0.045 | 37.9893 | 32.7227
| 0.055 | 37.9198 | 31.655
| 0.065 | 37.862 | 30.735
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 재래식 침전지 |  | 경사판 침전지
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
에너지절감 | 16 | 9 | 144 | 9 | 144
시공성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
효율성 | 22 | 7 | 154 | 10 | 220
안정성 | 19 | 7 | 133 | 10 | 190
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
총 가중값 |  | 818 |  | 941
LCC | 백만원 | 3798.9 |  | 3272.3
성능점수 (P) |  | 81.8 |  | 94.1
상대 LCC (C) |  | 1.16 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 70.5 |  | 94.1
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 81.8 | 94.1 | 0.15036
| LCC | 1.16 | 1 | -0.13793
| 가치 | 70.5 | 94.1 | 0.33475
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-04상하수04 찌꺼기 반송라인 0901.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 0 | 0 | 0
| 관급자재비 | 250 | 200 | 50
| 제잡비 | 0 | 0 | 0
| 초기투자비 | 250 | 200 | 50
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 250 | 200 | 50
| 유지관리비 | 98.7 | 78.9 | 19.8
| 잔존가치비 | -30.6 | -24.4 | -6.2
| 생애주기비 | 318.1 | 254.5 | 63.6
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 3.4348 | 2.7478
| 0.035 | 3.3001 | 2.64
| 0.045 | 3.1809 | 2.5447
| 0.055 | 3.0771 | 2.4617
| 0.065 | 2.9877 | 2.3902
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | #1분리막조→무산소조 #2분리막조→혐기조 |  | #1DO저감조→무산소조 #2무산소조→혐기조
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 14 | 8 | 112 | 9 | 126
에너지절감 | 16 | 9 | 144 | 9 | 144
시공성 | 14 | 8 | 112 | 9 | 126
효율성 | 22 | 7 | 154 | 9 | 198
안정성 | 19 | 8 | 152 | 9 | 171
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
총 가중값 |  | 809 |  | 900
LCC | 백만원 | 318.1 |  | 254.5
성능점수 (P) |  | 80.9 |  | 90
상대 LCC (C) |  | 1.249 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 64.8 |  | 90
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 80.9 | 90 | 0.11248
| LCC | 1.249 | 1 | -0.19935
| 가치 | 64.8 | 90 | 0.38888
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-05상하수05 총인처리시설 0901.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 비교안
| 직접공사비 | 2475 | 2156 | 2022
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 1138.5 | 991.8 | 930.1
| 초기투자비 | 3613.5 | 3147.8 | 2952.1
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 비교안
| 초기투자비 | 3613.5 | 3147.8 | 2952.1
| 유지관리비 | 6117.1 | 6664.6 | 5936.6568
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 9730.6 | 9812.4 | 8888.7568
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 117.8341 | 120.4884
| 0.035 | 106.5458 | 108.1899
| 0.045 | 97.3064 | 98.1237
| 0.055 | 89.6854 | 89.8206
| 0.065 | 83.3511 | 82.9194
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 응집침전 |  | 고속응집침전
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
에너지절감 | 16 | 8 | 128 | 8 | 128
시공성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
효율성 | 22 | 7 | 154 | 9 | 198
안정성 | 19 | 7 | 133 | 9 | 171
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 8 | 120
총 가중값 |  | 802 |  | 869
LCC | 백만원 | 9730.6 |  | 9812.4
성능점수 (P) |  | 80.2 |  | 86.9
상대 LCC (C) |  | 0.991 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 80.9 |  | 86.9
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 응집여과
| 성능 | 80.2 | 86.9 | 0.08354
| LCC | 0.991 | 1 | 0.00908
| 가치 | 80.9 | 86.9 | 0.07416